單位名稱：　　　　　　　　　　　　　　工作場所名稱：　　　　　　　　　　　　　　　_

設備編號：　　　　　　　　　　　　　　設備名稱：　　　　　　　　　　　　　　　　　_

檢查人簽名：　　　　　　　　　　　　　工作場所負責人簽名：　　　　　　　　　　　　_

| 低壓電氣設備每年定期檢查項目 |  | 檢查方法 | 結果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1、低壓受電盤及分電盤(含各種電驛、儀錶及其切換開關等)動作試驗 |  | 操作 檢查 |  |
| 2、低壓用電設備絕緣情形，接地電組及其他安全設備狀況 |  | 操作 檢查 |  |
| 3、自備屋外低壓配電線路情況 |  | 目視 檢查 |  |
|  |  | 檢查 |  |
|  |  | 檢查 |  |
|  |  | 檢查 |  |
|  |  | 檢查 |  |
|  |  | 檢查 |  |
|  |  | 檢查 |  |
|  |  | 檢查 |  |
| 異常狀況與改善措施： | 複查： |  |  |